|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица параметров воды по данным ГП ЯО «Водоканал Южный» на 10.04.2018 | | | | | |
| характеристика/время | 8:00 | 13:00 | 17:00 | 19:00 | норма |
| запах | 3/2 |  |  |  | 3/2 |
| цветность | 30 |  |  |  | 20 |
| мутность | 7,54 |  |  |  | 1,5 |
| хлор | 1.84 |  |  |  | 1.2 |